| Adayın Adı ve Soyadı : | Sınav Tarihi : |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| T.C. Kimlik No : | Sınav Süresi : En fazla 3 Saat |  |  |  |
| Adayın Kayıtlı Olduğu Merkez : | Sınav Başlama Saati : |  |  |  |
| Ölçme Değerlendirme Yeri : | RVZ Tarihi: 11.05.2018 |  | RVZ No: 01 |  |
| Uygulama Sorusu : 1. İstenilen ölçüm uygulamaların yapımı 2. Verilen malzemenin sağlamlık kontrolünün yapımı 3. Şemaları verilen bağlantıların yapımı |  |  |  |  |
| - (ÖN HAZIRLIK) |  | Değerlendirme PUANI |  | Aldığı Not |
| Yapılan işe uygun kişisel koruyucu ve donanımları kullanır. (iş ayakkabısı, iş eldiveni, iş gözlüğü...) |  | 5 |  |  |
| Elektrik çarpmalarında oluşabilecek risklere karşı önlem alır. |  | 5 |  |  |
| - (UYGULAMA) |  |  |  |  |
| Ölçü aleti ile AC ve DC akım, gerilim ölçümlerini yapar. (ölçtüğü değerler:……………/……………..) |  | 10 |  |  |
| Verilen elektrik, elektronik devre elemanlarının sağlamlık kontrolü ve ölçümlerini yapar (transformatör, röle, transistör, diyot, direnç…) |  | 10 |  |  |
| Projesi verilen zayıf akım devresinin kurulumunu yapar |  | 15 |  |  |
| Projesi verilen aydınlatma devresinin kurulumunu yapar |  | 15 |  |  |
| Verilen lehimleme uygulamasını yapar |  | 15 |  |  |
| Projesi verilen motor kumanda uygulamasına ait gereçleri seçer |  | 15 |  |  |
| - (UYGULAMA SONRASI) |  |  |  |  |
| Yaptığı uygulamaların söküm işlemlerini yapar, devre elemanlarını yerlerine koyar |  | 4 |  |  |
| Kullanılan el ve güç aletlerini aldığı yere düzenli bir şekilde koyar. |  | 2 |  |  |
| Dönüştürülebilen malzemelerin geri kazanımı için gerekli ayırma ve sınıflamayı yapar. |  | 2 |  |  |
| Çalışma ortamını temizler. |  | 2 |  |  |
| TOPLAM |  | 100 |  |  |
| Notlar / Görüşler : |  |  |  |  |
| Sınav Değerlendiricisinin Adı Soyadı İmzası: |  |  |  |  |

- Bu Form her sınav değerlendiricisi tarafından ayrı ayrı doldurulur. Verilen puanlar Sınav Sonuç Tutanağına yazılarak ortalama alınır.

- Sınav sırasında adayın kendisine, çevresine ve işe zarar verebileceği durumların oluşması halinde değerlendiriciler tarafından gerekli uyarılar yapılarak önlem alınması sağlanır. Bu durumda değerlendiriciler, adayın sınava devam ettirilip ettirilmeyeceğine karar verir.

| İSG MALZEMELERİ LİSTESİ (Aday tarafından temin edilecektir.) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| - İş Elbisesi |  |  |  |
| - İş Ayakkabısı |  |  |  |
| - İş Eldiveni |  |  |  |
| - İş Gözlüğü |  |  |  |
| MAKİNA TECHİZAT LİSTESİ |  |  |  |
| - Takım Çantası |  |  |  |
| - Tornavida |  |  |  |
| - Karga Burnu |  |  |  |
| - Yan Keski |  |  |  |
| - Multimetre/Avometre |  |  |  |
| - Havya |  |  |  |
| - Güç Kaynağı |  |  |  |
| - Asenkron Motor, DC motor |  |  |  |
| - Zil |  |  |  |
| - Priz |  |  |  |
| - Çeşitli Tesisat Anahtarları |  |  |  |
| - Buton |  |  |  |
| - Kontaktör |  |  |  |
| - Röle |  |  |  |
| - Transformatör |  |  |  |
| - Zaman Rölesi |  |  |  |
| - Pil/Batarya |  |  |  |
| - Otomatik Sigorta |  |  |  |
| - Lehim |  |  |  |
| - Muhtelif Kablo (1-1.5 Mm2 Çok Damarlı) |  |  |  |
| SINAV SARF MALZEME LİSTESİ | ADET |  |  |

- Sarf malzemeler ve miktarı bir aday için beceri sınav komisyonunca belirlenecektir.

- Sarf malzemeler aday tarafından karşılanacaktır.