| Adayın Adı ve Soyadı: | Sınav Tarihi: |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| T.C. Kimlik No: | Sınav Süresi: En fazla 4 saat (240 dk) |  |  |
| Adayın Kayıtlı Olduğu Merkez: | Sınav Başlama Saati: |  |  |
| Ölçme ve Değerlendirme Yeri: | Revizyon Tarihi:11.05.2018 |  | REV.01 |
| Uygulama Sorusu: B1. Yangın Alarm Sistemleri Kurulumu B2. Hırsız Alarm Sistemleri Kurulumu B3. Geçiş Kontrol Sistemleri Kurulumu Verilen Bağlantı Şemalarına Göre Sistemin Kurulumunu Aşamalarına Uygun Olarak Bitiriniz. |  | Değerlendirme PUANI | Aldığı Not |
| BECERİ SINAVI DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ |  |  |  |
| - (ÖN HAZIRLIK) |  | (10) |  |
| İSG Levhalarını kontrol eder ve Güvenlik tedbirlerini alır. |  | 2 |  |
| Yapılan işe uygun iş elbiseleri ve kişisel koruyucu donanımları kullanır.(eldiven,gözlük, emniyet kemeri) |  | 2 |  |
| İSG koruma ve müdahale araçlarını uygun ve çalışır şekilde bulundurur ve kontrol eder. |  | 2 |  |
| Yanıcı ve parlayıcı malzemelerin güvenli bir şekilde tutulmasını sağlar. |  | 2 |  |
| Elektrik çarpmalarına karşı oluşabilecek risklere karşı önlem alır. |  | 2 |  |
| Beklenmeyen tehlikeli durumlarda ilgili bildirimleri acil olarak yapar. |  | 2 |  |
| Çalışmaya uygun el ve güç aletleri tedarik eder, kullanımlarını yapar.. |  | 2 |  |
| Kullanılacak sistem elemanlarının taşıma depolama ve ambalajdan çıkarma işlemini yapar. |  | 2 |  |
| Uygun çalışma ortamını hazırlar. |  | 3 |  |
| - (UYGULAMA AŞAMASI) |  |  |  |
| B1. Yangın Alarm Sistemleri Kurulumu |  | (80) |  |
| Yangın alarm sistemlerine ait şemaları ve şemalardaki sembolleri okur. |  | 6 |  |
| Yangın ayar dedektörlerinin montaj ve bağlantısını yapar. |  | 6 |  |
| Yangın alarm dedektörlerinin yön ayarını yapar. |  | 6 |  |
| Yangın alarm dedektörlerinin hassasiyet ayarını yapar. |  | 6 |  |
| Adresli yangın alarm dedektörlerinin adreslerini ayarlar. |  | 6 |  |
| Sesli ve ışıklı yangın alarm cihazların ayarlarını yapar. |  | 6 |  |
| Yangın söndürme sistemi ayarlarını yapar. |  | 6 |  |
| Adresli yangın alarm sistemi aksesuarların adreslerini ayarlar. |  | 6 |  |
| Konvansiyonel sistemlerin bağlantılarını yapar. |  | 5 |  |
| Dedektörlerin ve yangın alarm sistemlerindeki diğer aksesuarların bağlantılarını tekniğine uygun olarak yapar. |  | 5 |  |
| Kullanım kılavuzuna göre yangın alarm sistemi panelini programlar. |  | 5 |  |
| Yangın alarm sistemi kurulumunu, aşamalarına ve bağlantı şemasına uygun olarak bitirir. |  | 12 |  |
| Yangın alarm sistemindeki arızalı elemanın değişimini açıklar |  | 5 |  |
| B2. Hırsız Alarm Sistemleri Kurulumu |  | (80) |  |
| Hırsız alarm sistemlerine ait şemaları ve bu şemalardaki sembolleri okur. |  | 7 |  |
| Hırsız alarm dedektörlerin montaj ve bağlantılarını yapar. |  | 8 |  |
| Hırsız alarm dedektörlerin yön ayarını yapar. |  | 7 |  |
| Hırsız alarm dedektörlerin hassasiyet ayarını yapar. |  | 7 |  |
| Sirenin montajını ve bağlantısını yapar. |  | 7 |  |
| Keypad ve displayin montaj ve bağlantısını yapar. |  | 8 |  |
| Hırsız alarm panelini panel üzerindeki tuş takımı ile kullanım kılavuzundan programlar. |  | 10 |  |
| Telefon arama modülünün montajını yapar. |  | 7 |  |
| Hırsız alarm sistemi kurulumunu, aşamalarına ve bağlantı şemasına uygun olarak bitirir. |  | 12 |  |
| Hırsız alarm sistemindeki arızalı elemanın değişimini açıklar. |  | 7 |  |
| B3. Geçiş Kontrol Sistemleri Kurulumu |  | (80) |  |
| Geçiş kontrol sistemlerine ait şemaları ve bu şemalardaki sembolleri okur. |  | 7 |  |
| Geçiş kontrol sistemlerinde kullanılan turnike veya otomatik kapının montaj ve bağlantısını yapar. |  | 7 |  |
| Kart okuyucuların montajını yapar. |  | 7 |  |
| Kart okuyucu ile turnike veya otomatik kapının açılması için gerekli bağlantı ve programlamayı yapar. |  | 7 |  |
| Geçiş kontrol sistemleri panel bağlantılarını açıklar. |  | 7 |  |
| Geçiş kontrol sistemleri aksesuar ve bilgisayar bağlantılarını açıklar. |  | 7 |  |
| Geçiş kontrol sistemi panelini panel üzerindeki kullanım kılavuzuna göre tuş takımı ile programlamasını açıklar. |  | 10 |  |
| Geçiş kontrol sistemi panelini bilgisayar üzerinden programlanmasını açıklar. |  | 7 |  |
| Geçiş kontrol sistemi kurulumunu, aşamalarına ve bağlantı şemasına uygun olarak bitirir. |  | 14 |  |
| Geçiş kontrol sistemindeki arızalı elemanın değişimini açıklar |  | 7 |  |
| - (UYGULAMA SONRASI İŞLEMELER) |  | (10) |  |
| Sınavı verilen süre içinde tamamlar. |  | 4 |  |
| Dönüştürülebilen malzemelerin geri kazanımı için gerekli ayırmayı ve sınıflamayı yapar. |  | 1 |  |
| Kullanılan güç aletlerinin (hilti, matkap) temizlik ve kutuya toplama işlemlerini yapar. |  | 1 |  |
| Kullanılan el aletlerinin temizlik ve bakımını yapar. |  | 1 |  |
| Çalışma alanı, kullanılan alet ve ekipmanları düzenli bir hale getirir. |  | 1 |  |
| Kullandığı tüm ekipmanları doğru ve düzenli olarak taşıma çantası yada alet çantasına toplar. Malzemeleri asla karıştırmaz. |  | 2 |  |
| TOPLAM |  | 100 |  |
| Notlar / Görüşler: |  |  |  |
| Sınav Yapıcının Adı Soyadı İmza: |  |  |  |

* Bu Form her bir sınav değerlendiricisi tarafından ayrı ayrı doldurulur. Verilen puanlar Sınav Sonuç Tutanağına yazılarak ortalaması alınır.

** Sınav sırasında adayın kendisine, çevresine ve işe zarar verebileceği durumların oluşması halinde değerlendiriciler tarafından gerekli uyarılar yapılarak önlem alınması sağlanır. Bu durumda değerlendiriciler, adayın sınava devam ettirilip ettirilmeyeceğine karar verir.

***Aday B1, B2, B3 bölümlerinden, bir tanesinden sınava alınacaktır.

| İSG MALZEMELERİ LİSTESİ (Aday tarafından temin edilecektir.) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - İŞ ÖNLÜĞÜ |  |  |  |  |
| - İş eldiveni |  |  |  |  |
| - Koruyucu gözlük |  |  |  |  |
| - İş ayakkabısı |  |  |  |  |
| MAKİNA TECHİZAT LİSTESİ |  |  |  |  |
| - RJ konektör pensesi |  |  |  |  |
| - Ağ kablosu test cihazı |  |  |  |  |
| - Multimetre |  |  |  |  |
| - Yangın alarm dedektörü |  |  |  |  |
| - Adresli yangın alarm dedektörü |  |  |  |  |
| - Sesli ve ışıklı yangın alarm cihazları |  |  |  |  |
| - Yangın alarm sistemine ait projeler |  |  |  |  |
| - Yangın alarm Dedektörü |  |  |  |  |
| - Yangın alarm sistemi paneli ve Kullanım kılavuzu |  |  |  |  |
| - Hırsız alarm dedektörü |  |  |  |  |
| - Hırsız alarm sistemi için siren |  |  |  |  |
| - Hırsız alarm panelini paneli ve kullanım kılavuzu |  |  |  |  |
| - Telefon arama modülünün |  |  |  |  |
| - Otomatik kapı ekipmanları |  |  |  |  |
| - Turnike |  |  |  |  |
| - Bariyer |  |  |  |  |
| - Elektronik kapı kilit |  |  |  |  |
| - Kart okuyucuların |  |  |  |  |
| - Geçiş kontrol sistemleri için iletişimli kontrol cihazı (cihaz, kilit, PC arası haberleşme sağlar) |  |  |  |  |
| - Geçiş kontrol sistemi paneli ve kullanım kılavuzu |  |  |  |  |
| - Bilgisayar |  |  |  |  |
| - Havya, havya altlığı |  |  |  |  |
| - B6 A sigorta |  |  |  |  |
| - Pense 160 mm |  |  |  |  |
| - Yankeski 160 mm |  |  |  |  |
| - Tornavida takımı |  |  |  |  |
| - Anahtar Takımı |  |  |  |  |
| - Klemens Tornavida takımı |  |  |  |  |
| - Hilti veya matkap |  |  |  |  |
| - Hilti veya matkap için muhtelif uçlar |  |  |  |  |
| - Şarjlı tornavida ve muhtelif sıkma uçları |  |  |  |  |
| - Şerit Metre |  |  |  |  |
| SINAV SARF MALZEME LİSTESİ |  |  | ADET |  |
| - Lehim teli |  |  | 100 g |  |
| - D8 kablo (B1 ve B2 uygulamaları için gerekli) |  |  | 50 m |  |
| - Cat 6 Kablo (B3 Uygulaması için gerekli) |  |  | 20 m |  |
| - RJ11 konnektör |  |  | 5 ad |  |
| - RJ45 konnektör |  |  | 5 ad |  |
| - İzolebant |  |  | 2 ad |  |
| - 3x1,5 TTR |  |  | 5 m |  |
| - Topraklı fiş |  |  | 2 ad |  |
| - B6 Sigorta |  |  | 1 ad |  |
| - 2x075 Kordon kablo |  |  | 10 mt |  |
| - Sarf malzemeleri miktarı bir aday için belirlenmiştir. |  |  |  |  |